## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | SERVIÇOS DE REFORMA: Reformas e Instalações Prediais, Sistema de Refrigeração e Revestimentos. | SINAPI - 07/2022 - Amazonas |  | 24,84% |  |  | Desonerado: Horista: 84,39% Mensalista: 47,07%
ANEXO I - Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  | Valor Unit com BDI | Total
1.0 |  |  | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 37071.63
1.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Ponto de TV) | [5 empty] | 41.44
1.1.1 | 00000147 | Próprio | PONTO PARA TELEVISÃO PARA CABO COAXIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und. | 2 | 16.6 | 33.2 | 20.72 | 41.44
1.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 37030.19
1.2.1 | 00000161 | Próprio | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA DECA ou Similar, LK BRANCO - A400mmXC615mmXL355mm | und. | 1 | 4716.62 | 4716.62 | 5888.22 | 5888.22
1.2.2 | 00000163 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA LUNA ou similar, 35 BL, EM AÇO INOX ALTO BRILHO - 35 CM | und. | 1 | 349.33 | 349.33 | 436.1 | 436.1
1.2.3 | 00000164 | Próprio | KIT CANAL ORGANIZADOR PARA SOBREPOR - TRAMONTINA ou similar, AÇO INOX, COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE 45 x 18 CM | und. | 1 | 2607.16 | 2607.16 | 3254.77 | 3254.77
1.2.4 | 00000165 | Próprio | TORNEIRA DE BANCADA TRAMONTINA ANGOLARE ou similar, EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTI-GOTEJAMENTO | und. | 1 | 578.54 | 578.54 | 722.24 | 722.24
1.2.5 | 00000166 | Próprio | LIXEIRA DE EMBUTIR TRAMONTINA CLEAN ROUND ou similar, EM AÇO INOX, COM BALDE PLÁSTICO DE 8L | und. | 1 | 594.77 | 594.77 | 742.51 | 742.51
1.2.6 | 00000167 | Próprio | MISTURADOR MONOCOMANDO - UNIC, DECA ou SIMILAR, ACABAMENTO GOLD | und. | 1 | 2804.61 | 2804.61 | 3501.27 | 3501.27
1.2.7 | 00000168 | Próprio | CABIDE DUPLO, DECA ou similar, QUADRATTA, GOLD - A48MM X C100MM X L44MM | und. | 1 | 395.87 | 395.87 | 494.2 | 494.2
1.2.8 | 00000169 | Próprio | DUCHA HIGIÊNCIA DECA OU SIMILAR, UNIC GOLD - A105MM X C101MM X L50MM | und. | 1 | 1292.76 | 1292.76 | 1613.88 | 1613.88
1.2.9 | 00000170 | Próprio | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO - DECA OU SIMILAR, UNIC GOLD - A53MM X C81MM X L99MM | und. | 2 | 1351.04 | 2702.08 | 1686.63 | 3373.26
1.2.10 | 00000171 | Próprio | PAPELARIA DECA QUADRATTA GOLD - A48MM X C100MM X L44MM | und. | 1 | 810.09 | 810.09 | 1011.31 | 1011.31
1.2.11 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 107.37 | 107.37 | 134.04 | 134.04
1.2.12 | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 39.89 | 39.89 | 49.79 | 49.79
1.2.13 | 00000162 | Próprio | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO _REF. SINAPI 86933 (PROPOSTA) | m² | 6.03 | 2100.02 | 12663.1206 | 2621.66 | 15808.6
2.0 |  |  | REVESTIMENTOS MODULADOS / MOBILIÁRIO |  |  |  | 0 |  | 143986.4933
2.1 | 00000177 | Próprio | REVESTIMENTO EM MÁRMORE/GRANITO | m² | 20.89 | 3280 | 68519.2 | 4094.752 | 85539.3693
2.2 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 14.41 | 616.31 | 8881.0271 | 769.4 | 11087.054
2.3 | 00000220 | Próprio | MESA TIPO 01 | UND. | 1 | 11883.67 | 11883.67 | 14835.57 | 14835.57
2.4 | 00000221 | Próprio | MESA TIPO 02 | UND. | 1 | 16601.07 | 16601.07 | 20724.77 | 20724.77
2.5 | 00000222 | Próprio | MESA TIPO 04 | UND. | 1 | 9451.89 | 9451.89 | 11799.73 | 11799.73
3.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 6697.79
3.1 | 00000194 | Próprio | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 150X295 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UND. | 1 | 5365.1 | 5365.1 | 6697.79 | 6697.79
4.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/CANTEIRO |  |  |  | 0 |  | 56408
4.1 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 57.98 | 12755.6 | 72.38 | 15923.6
4.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 147.41 | 32430.2 | 184.02 | 40484.4
5.0 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 23937.98
5.1 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 62.48 | 3748.8 | 78 | 4680
5.2 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 41.31 | 2478.6 | 51.57 | 3094.2
5.3 | 103268 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 2 | 5481.96 | 10963.92 | 6843.67 | 13687.34
5.4 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 57.65 | 115.3 | 71.97 | 143.94
5.5 | 00000104 | Próprio | CABO PP 3X4,00MM² - 1KV (CABO PP DE 3 VIAS DE 4,00 MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150 | 12.46 | 1869 | 15.55 | 2332.5
6.0 |  |  | PISOS |  |  |  | 0 |  | 47417.1726
6.1 | 00000174 | Próprio | RODAPÉ EM MDF LAMINADO, ALTURA 15 CM | M | 21.93 | 97.93 | 2147.6049 | 122.25 | 2680.94
6.2 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.45 | 96.29 | 139.6205 | 120.2 | 174.29
6.3 | 00000224 | Próprio | REVESTIMENTO PORCELANATO, 60x120CM, ACABAMENTO POLIDO, BEIGE VERSAILLES | m² | 116.44 | 287.61 | 33489.3084 | 359.0523 | 41808.0526
6.4 | 00000226 | Próprio | PERFIL METÁLICO MET PLAN, GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, 1,20x120cm, ACAB.: MATE | m | 23.8 | 92.69 | 2206.022 | 115.71 | 2753.89
7.0 |  |  | FORROS |  |  |  | 0 |  | 6006.11
7.1 | 99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P | m² | 8.24 | 58.56 | 482.5344 | 73.1 | 602.34
7.2 | 00000257 | Próprio | EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL EM FORRO DRYWALL | m² | 30.36 | 142.58 | 4328.7288 | 177.99 | 5403.77
8.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 171
8.1 | 00000007 | Próprio | PROTEÇÃO COM LONA PLÁSTICA | m² | 60 | 2.29 | 137.4 | 2.85 | 171
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 257690.0067
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 64010.1977
[5 empty] | Total Geral |  |  | 321700.2044